## Puissanceelec
|  | SNEF Montpellier - Languedoc Roussillon | CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
|  | 81, Rue du Salaison | EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU SITE DE MONTIMARAN
ZAC de Fréjorgues Est.
|  | 34130 MAUGUIO | PLAFONDS FILTRANTS ET DIFFUSANTS
G.BASTIDE |  |  |  | Fiche Matériel |  |  |  | N° | Indice
Date : | 2009-04-19 |  | CVC |  |  |  |  | 200 | A
IDENTIFICATION DE LA FOURNITURE
Dénomination : ( produit - matériel - équipement - matériau )
PLAFONDS FILTRANTS ET DIFFUSANTS
Destination : ( localisation dans l' opération )
Blocs opératoires
Fournisseur/provenance : ( nom et coordonnées )
CAMFIL
| 77 - 81 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE |  |  |  |  | Tél : | 04 46 52 48 00
[6 empty] | Fax : | 01 47 60 17 81
| 92257 LA GARENNE-COLOMBES CEDEX |  |  |  |  | Email:
Caractéristiques techniques : ( référence, grandeurs caractéristiques et options particulières )
| CamHOSP 2 - TYPE 3.5 - MODULE |  |  |  | Nb: | 8
|  | Dimensions intérieures: 3029 x 2422 x 450 | [7 empty] | 3.029 | 2.422 |  | 7.3362
Finition SCREENTEK 2x5P8 + 8x5P11
|  | 2 - MEGALAM MD 14 - 560 x 860 x 66 | [7 empty] | 0.56 | 0.86 | 2 | 0.9632
|  | 8 - MEGALAM MD 14 - 560 x 1165 x 66 | [7 empty] | 0.56 | 1.165 | 8 | 5.2192
6.1824